## 版本控制
版本 | 编写人 | 日期 | 修改说明 | 审核 | 批准
V1.0 |  | 2020.1.21 | 创建

## 表信息
SCHEMA主键 | 表名 | 表中文名 | 是否建切片 | 是否建历史表 | 业务类型 | 储存类型 | 存储周期 | 表说明
[5 empty] | 主档:01 明细档:02 填写代码值 | 当前:01 拉链:02 增量切片:03 全量切片:04 填写代码值 | 主档类永久保存：01 明细档类(保存一定周期进入历史表):02 历史档类永久保存:03 填写代码值
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_h_f | 用电数据采集（小时） | 是 | 否 | 02 | 03 | 02
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_d_f | 用电数据汇总（天） | 是 | 否 | 02 | 03 | 02
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_m_f | 用电数据汇总（月） | 是 | 否 | 02 | 03 | 02
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_type_h_f | 用电数据采集_设备类型（小时） | 是 | 否 | 02 | 03 | 02
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_type_d_f | 用电数据汇总_设备类型（天） | 是 | 否 | 02 | 03 | 02
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_type_m_f | 用电数据汇总_设备类型（月） | 是 | 否 | 02 | 03 | 02
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_h_f | 用水数据采集（小时） | 是 | 否 | 02 | 03 | 02
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_d_f | 用水数据汇总（天） | 是 | 否 | 02 | 03 | 02
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_m_f | 用水数据汇总（月） | 是 | 否 | 02 | 03 | 02

## 用电数据采集（小时）
返回
用电数据采集（小时）（dm_gdeyy_energy_electric_h_f）
SCHEMA主键 | 表名 | 表中文名 | 字段名 | 字段描述 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 | 默认值 | 是否可空 | 是否主键 | 是否分区键 | 是否分布建 | 表行存(列存) 标识 | 备注
与表信息保持一致 | 与表信息保持一致
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_h_f | 用电数据采集（小时） | id | 系统ID | serial |  | 0 |  | 否 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_h_f | 用电数据采集（小时） | record_id | 数据来源表记录ID | character varying | 100 | 0 |  | 否 | 是 |  | 是 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_h_f | 用电数据采集（小时） | acquisition_time | 采集时间 | timestamp | 6 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row | 小时格式 2021-01-21 01:00:00
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_h_f | 用电数据采集（小时） | acquisition_device | 采集设备 | character varying | 300 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_h_f | 用电数据采集（小时） | building | 楼栋 | character varying | 300 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_h_f | 用电数据采集（小时） | floor | 楼层 | character varying | 300 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_h_f | 用电数据采集（小时） | consumption | 用量 | numeric | 16,2 | 2 |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_h_f | 用电数据采集（小时） | dw_creation_by | 数据创建者 | character varying | 100 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_h_f | 用电数据采集（小时） | dw_creation_date | 数据创建时间 | timestamp | 6 |  |  | 是 | 否 | 是 | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_h_f | 用电数据采集（小时） | dw_last_update_by | 数据最后更新者 | character varying | 100 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_h_f | 用电数据采集（小时） | dw_last_update_date | 数据最后更新时间 | timestamp | 6 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_h_f | 用电数据采集（小时） | dw_batch_number | 数据批次号 | bigint |  |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row

## 用电数据汇总（天）
返回
用电数据汇总（天）（dm_gdeyy_energy_electric_d_f）
SCHEMA主键 | 表名 | 表中文名 | 字段名 | 字段描述 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 | 默认值 | 是否可空 | 是否主键 | 是否分区键 | 是否分布建 | 表行存(列存) 标识 | 备注
与表信息保持一致 | 与表信息保持一致
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_d_f | 用电数据汇总（天） | id | 系统ID | serial |  | 0 |  | 否 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_d_f | 用电数据汇总（天） | record_id | 数据来源表记录ID | character varying | 100 | 0 |  | 否 | 是 |  | 是 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_d_f | 用电数据汇总（天） | acquisition_time | 采集时间 | timestamp | 6 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row | 天格式2021-01-21
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_d_f | 用电数据汇总（天） | acquisition_device | 采集设备 | character varying | 300 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_d_f | 用电数据汇总（天） | building | 楼栋 | character varying | 300 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_d_f | 用电数据汇总（天） | floor | 楼层 | character varying | 300 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_d_f | 用电数据汇总（天） | consumption | 用量 | numeric | 16,2 | 2 |  | 是 | 否 |  | 否 | row | 由1天24小时汇总得到
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_d_f | 用电数据汇总（天） | dw_creation_by | 数据创建者 | character varying | 100 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_d_f | 用电数据汇总（天） | dw_creation_date | 数据创建时间 | timestamp | 6 |  |  | 是 | 否 | 是 | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_d_f | 用电数据汇总（天） | dw_last_update_by | 数据最后更新者 | character varying | 100 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_d_f | 用电数据汇总（天） | dw_last_update_date | 数据最后更新时间 | timestamp | 6 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_d_f | 用电数据汇总（天） | dw_batch_number | 数据批次号 | bigint |  |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row

## 用电数据汇总（月）
返回
用电数据汇总（月）（dm_gdeyy_energy_electric_m_f）
SCHEMA主键 | 表名 | 表中文名 | 字段名 | 字段描述 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 | 默认值 | 是否可空 | 是否主键 | 是否分区键 | 是否分布建 | 表行存(列存) 标识 | 备注
与表信息保持一致 | 与表信息保持一致
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_m_f | 用电数据汇总（月） | id | 系统ID | serial |  | 0 |  | 否 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_m_f | 用电数据汇总（月） | record_id | 数据来源表记录ID | character varying | 100 | 0 |  | 否 | 是 |  | 是 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_m_f | 用电数据汇总（月） | acquisition_time | 采集时间 | timestamp | 6 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row | 月格式 2021-01-01
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_m_f | 用电数据汇总（月） | acquisition_device | 采集设备 | character varying | 300 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_m_f | 用电数据汇总（月） | building | 楼栋 | character varying | 300 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_m_f | 用电数据汇总（月） | floor | 楼层 | character varying | 300 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_m_f | 用电数据汇总（月） | consumption | 用量 | numeric | 16,2 | 2 |  | 是 | 否 |  | 否 | row | 由每月1号开始到当月的最后一天的累计和得到
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_m_f | 用电数据汇总（月） | dw_creation_by | 数据创建者 | character varying | 100 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_m_f | 用电数据汇总（月） | dw_creation_date | 数据创建时间 | timestamp | 6 |  |  | 是 | 否 | 是 | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_m_f | 用电数据汇总（月） | dw_last_update_by | 数据最后更新者 | character varying | 100 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_m_f | 用电数据汇总（月） | dw_last_update_date | 数据最后更新时间 | timestamp | 6 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_m_f | 用电数据汇总（月） | dw_batch_number | 数据批次号 | bigint |  |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row

## 用电数据采集_设备类型（小时）
返回
用电数据采集_设备类型（小时）（dm_gdeyy_energy_electric_type_h_f）
SCHEMA主键 | 表名 | 表中文名 | 字段名 | 字段描述 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 | 默认值 | 是否可空 | 是否主键 | 是否分区键 | 是否分布建 | 表行存(列存) 标识 | 备注
与表信息保持一致 | 与表信息保持一致
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_type_h_f | 用电数据采集_设备类型（小时） | id | 系统ID | serial |  | 0 |  | 否 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_type_h_f | 用电数据采集_设备类型（小时） | record_id | 数据来源表记录ID | character varying | 100 | 0 |  | 否 | 是 |  | 是 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_type_h_f | 用电数据采集_设备类型（小时） | acquisition_time | 采集时间 | timestamp | 6 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row | 小时格式 2021-01-21 01:00:00
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_type_h_f | 用电数据采集_设备类型（小时） | type | 类型 | character varying | 300 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row | （各类型用电 照明插座、暖通空调、特殊功能设备、动力设备）
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_type_h_f | 用电数据采集_设备类型（小时） | consumption | 用量 | numeric | 16,2 | 2 |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_type_h_f | 用电数据采集_设备类型（小时） | dw_creation_by | 数据创建者 | character varying | 100 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_type_h_f | 用电数据采集_设备类型（小时） | dw_creation_date | 数据创建时间 | timestamp | 6 |  |  | 是 | 否 | 是 | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_type_h_f | 用电数据采集_设备类型（小时） | dw_last_update_by | 数据最后更新者 | character varying | 100 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_type_h_f | 用电数据采集_设备类型（小时） | dw_last_update_date | 数据最后更新时间 | timestamp | 6 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_type_h_f | 用电数据采集_设备类型（小时） | dw_batch_number | 数据批次号 | bigint |  |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row

## 用电数据汇总_设备类型（天）
返回
用水数据汇总_设备类型（天）（dm_gdeyy_energy_electric_type_d_f）
SCHEMA主键 | 表名 | 表中文名 | 字段名 | 字段描述 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 | 默认值 | 是否可空 | 是否主键 | 是否分区键 | 是否分布建 | 表行存(列存) 标识 | 备注
与表信息保持一致 | 与表信息保持一致
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_type_d_f | 用水数据汇总_设备类型（天） | id | 系统ID | serial |  | 0 |  | 否 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_type_d_f | 用电数据汇总_设备类型（天） | record_id | 数据来源表记录ID | character varying | 100 | 0 |  | 否 | 是 |  | 是 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_type_d_f | 用电数据汇总_设备类型（天） | acquisition_time | 采集时间 | timestamp | 6 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row | 天格式 2021-01-21
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_type_d_f | 用电数据汇总_设备类型（天） | type | 类型 | character varying | 300 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row | （各类型用电 照明插座、暖通空调、特殊功能设备、动力设备）
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_type_d_f | 用电数据汇总_设备类型（天） | consumption | 用量 | numeric | 16,2 | 2 |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_type_d_f | 用电数据汇总_设备类型（天） | dw_creation_by | 数据创建者 | character varying | 100 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_type_d_f | 用电数据汇总_设备类型（天） | dw_creation_date | 数据创建时间 | timestamp | 6 |  |  | 是 | 否 | 是 | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_type_d_f | 用电数据汇总_设备类型（天） | dw_last_update_by | 数据最后更新者 | character varying | 100 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_type_d_f | 用电数据汇总_设备类型（天） | dw_last_update_date | 数据最后更新时间 | timestamp | 6 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_type_d_f | 用电数据汇总_设备类型（天） | dw_batch_number | 数据批次号 | bigint |  |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row

## 用电数据汇总_设备类型（月）
返回
用水数据汇总_设备类型（月）（dm_gdeyy_energy_electric_type_m_f）
SCHEMA主键 | 表名 | 表中文名 | 字段名 | 字段描述 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 | 默认值 | 是否可空 | 是否主键 | 是否分区键 | 是否分布建 | 表行存(列存) 标识 | 备注
与表信息保持一致 | 与表信息保持一致
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_type_m_f | 用水数据汇总_设备类型（月） | id | 系统ID | serial |  | 0 |  | 否 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_type_m_f | 用电数据汇总_设备类型（月） | record_id | 数据来源表记录ID | character varying | 100 | 0 |  | 否 | 是 |  | 是 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_type_m_f | 用电数据汇总_设备类型（月） | acquisition_time | 采集时间 | timestamp | 6 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row | 月格式 2021-01-01
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_type_m_f | 用电数据汇总_设备类型（月） | type | 类型 | character varying | 300 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row | （各类型用电 照明插座、暖通空调、特殊功能设备、动力设备）
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_type_m_f | 用电数据汇总_设备类型（月） | consumption | 用量 | numeric | 16,2 | 2 |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_type_m_f | 用电数据汇总_设备类型（月） | dw_creation_by | 数据创建者 | character varying | 100 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_type_m_f | 用电数据汇总_设备类型（月） | dw_creation_date | 数据创建时间 | timestamp | 6 |  |  | 是 | 否 | 是 | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_type_m_f | 用电数据汇总_设备类型（月） | dw_last_update_by | 数据最后更新者 | character varying | 100 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_type_m_f | 用电数据汇总_设备类型（月） | dw_last_update_date | 数据最后更新时间 | timestamp | 6 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_electric_type_m_f | 用电数据汇总_设备类型（月） | dw_batch_number | 数据批次号 | bigint |  |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row

## 用水数据采集（小时）
返回
用水数据采集（小时）（dm_gdeyy_energy_water_h_f）
SCHEMA主键 | 表名 | 表中文名 | 字段名 | 字段描述 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 | 默认值 | 是否可空 | 是否主键 | 是否分区键 | 是否分布建 | 表行存(列存) 标识 | 备注
与表信息保持一致 | 与表信息保持一致
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_h_f | 用水数据采集（小时） | id | 系统ID | serial |  | 0 |  | 否 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_h_f | 用水数据采集（小时） | record_id | 数据来源表记录ID | character varying | 100 | 0 |  | 否 | 是 |  | 是 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_h_f | 用水数据采集（小时） | acquisition_time | 采集时间 | timestamp | 6 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row | 小时格式 2021-01-21 01:00:00
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_h_f | 用水数据采集（小时） | acquisition_device | 采集设备 | character varying | 300 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_h_f | 用水数据采集（小时） | building | 楼栋 | character varying | 300 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_h_f | 用水数据采集（小时） | floor | 楼层 | character varying | 300 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_h_f | 用水数据采集（小时） | consumption | 用量 | numeric | 16,2 | 2 |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_h_f | 用水数据采集（小时） | dw_creation_by | 数据创建者 | character varying | 100 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_h_f | 用水数据采集（小时） | dw_creation_date | 数据创建时间 | timestamp | 6 |  |  | 是 | 否 | 是 | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_h_f | 用水数据采集（小时） | dw_last_update_by | 数据最后更新者 | character varying | 100 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_h_f | 用水数据采集（小时） | dw_last_update_date | 数据最后更新时间 | timestamp | 6 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_h_f | 用水数据采集（小时） | dw_batch_number | 数据批次号 | bigint |  |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row

## 用水数据汇总（天）
返回
用水数据汇总（天）（dm_gdeyy_energy_water_d_f）
SCHEMA主键 | 表名 | 表中文名 | 字段名 | 字段描述 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 | 默认值 | 是否可空 | 是否主键 | 是否分区键 | 是否分布建 | 表行存(列存) 标识 | 备注
与表信息保持一致 | 与表信息保持一致
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_d_f | 用水数据汇总（天） | id | 系统ID | serial |  | 0 |  | 否 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_d_f | 用水数据汇总（天） | record_id | 数据来源表记录ID | character varying | 100 | 0 |  | 否 | 是 |  | 是 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_d_f | 用水数据汇总（天） | acquisition_time | 采集时间 | timestamp | 6 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row | 天格式2021-01-21
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_d_f | 用水数据汇总（天） | acquisition_device | 采集设备 | character varying | 300 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_d_f | 用水数据汇总（天） | building | 楼栋 | character varying | 300 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_d_f | 用水数据汇总（天） | floor | 楼层 | character varying | 300 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_d_f | 用水数据汇总（天） | consumption | 用量 | numeric | 16,2 | 2 |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_d_f | 用水数据汇总（天） | dw_creation_by | 数据创建者 | character varying | 100 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_d_f | 用水数据汇总（天） | dw_creation_date | 数据创建时间 | timestamp | 6 |  |  | 是 | 否 | 是 | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_d_f | 用水数据汇总（天） | dw_last_update_by | 数据最后更新者 | character varying | 100 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_d_f | 用水数据汇总（天） | dw_last_update_date | 数据最后更新时间 | timestamp | 6 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_d_f | 用水数据汇总（天） | dw_batch_number | 数据批次号 | bigint |  |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row

## 用水数据汇总（月）
返回
用水数据汇总（月）（dm_gdeyy_energy_water_m_f）
SCHEMA主键 | 表名 | 表中文名 | 字段名 | 字段描述 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 | 默认值 | 是否可空 | 是否主键 | 是否分区键 | 是否分布建 | 表行存(列存) 标识 | 备注
与表信息保持一致 | 与表信息保持一致
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_m_f | 用水数据汇总（月） | id | 系统ID | serial |  | 0 |  | 否 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_m_f | 用水数据汇总（月） | record_id | 数据来源表记录ID | character varying | 100 | 0 |  | 否 | 是 |  | 是 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_m_f | 用水数据汇总（月） | acquisition_time | 采集时间 | timestamp | 6 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row | 月格式 2021-01-01
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_m_f | 用水数据汇总（月） | acquisition_device | 采集设备 | character varying | 300 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_m_f | 用水数据汇总（月） | building | 楼栋 | character varying | 300 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_m_f | 用水数据汇总（月） | floor | 楼层 | character varying | 300 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_m_f | 用水数据汇总（月） | consumption | 用量 | numeric | 16,2 | 2 |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_m_f | 用水数据汇总（月） | dw_creation_by | 数据创建者 | character varying | 100 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_m_f | 用水数据汇总（月） | dw_creation_date | 数据创建时间 | timestamp | 6 |  |  | 是 | 否 | 是 | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_m_f | 用水数据汇总（月） | dw_last_update_by | 数据最后更新者 | character varying | 100 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_m_f | 用水数据汇总（月） | dw_last_update_date | 数据最后更新时间 | timestamp | 6 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_energy | dm_gdeyy_energy_water_m_f | 用水数据汇总（月） | dw_batch_number | 数据批次号 | bigint |  |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row