## 版本控制
版本 | 编写人 | 日期 | 修改说明 | 审核 | 批准
V1.0 |  | 2021-01-29 | 设备基本信息表添加字段device_code（设备实例编码） | 李鑫均

## 表信息
SCHEMA主键 | 表名 | 表中文名 | 是否建切片 | 是否建历史表 | 业务类型 | 储存类型 | 存储周期 | 表说明
[5 empty] | 主档:01 明细档:02 填写代码值 | 当前:01 拉链:02 增量切片:03 全量切片:04 填写代码值 | 主档类永久保存：01 明细档类(保存一定周期进入历史表):02 历史档类永久保存:03 填写代码值
dm_gdeyy_device | dm_gdeyy_device_f | 设备基本信息 | 是 | 否 | 02 | 03 | 02
dm_gdeyy_device | dm_gdeyy_device_status_f | 设备状态情况 | 是 | 否 | 02 | 03 | 02

## 设备基本信息
返回
设备基本信息（dm_gdeyy_device_f）
SCHEMA主键 | 表名 | 表中文名 | 字段名 | 字段描述 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 | 默认值 | 是否可空 | 是否主键 | 是否分区键 | 是否分布建 | 表行存(列存) 标识 | 备注
与表信息保持一致 | 与表信息保持一致
dm_gdeyy_device | dm_gdeyy_device_f | 设备基本信息 | id | 系统ID | serial |  |  |  | 否 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_device | dm_gdeyy_device_f | 设备基本信息 | record_id | 数据来源表记录ID | character varying | 100 | 0 |  | 否 | 是 |  | 是 | row
dm_gdeyy_device | dm_gdeyy_device_f | 设备基本信息 | device_code | 设备实例编码 | character varying | 100 | 0 |  | 否 | 是 |  | 是 | row
dm_gdeyy_device | dm_gdeyy_device_f | 设备基本信息 | device_external_system_id | 设备外部系统ID | character varying | 100 | 0 |  | 否 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_device | dm_gdeyy_device_f | 设备基本信息 | device_name | 设备名称 | character varying | 300 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_device | dm_gdeyy_device_f | 设备基本信息 | device_system | 设备所属系统 | character varying | 300 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row | （安防系统、消防系统、能耗系统、一键报警）
dm_gdeyy_device | dm_gdeyy_device_f | 设备基本信息 | device_type | 设备类型 | character varying | 300 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row | （摄像头、一键告警设备、电表）
dm_gdeyy_device | dm_gdeyy_device_f | 设备基本信息 | device_longitude | 设备经度 | character varying | 300 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_device | dm_gdeyy_device_f | 设备基本信息 | device_latitude | 设备维度 | character varying | 300 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_device | dm_gdeyy_device_f | 设备基本信息 | building | 楼栋 | character varying | 300 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_device | dm_gdeyy_device_f | 设备基本信息 | floor | 楼层 | character varying | 300 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_device | dm_gdeyy_device_f | 设备基本信息 | room_number | 房间号 | character varying | 300 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_device | dm_gdeyy_device_f | 设备基本信息 | device_state | 设备状态 | character varying | 300 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row | 已启用、已停用、已废弃
dm_gdeyy_device | dm_gdeyy_device_f | 设备基本信息 | device_address | 设备地址 | character varying | 300 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_device | dm_gdeyy_device_f | 设备基本信息 | dw_creation_by | 数据创建者 | character varying | 100 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_device | dm_gdeyy_device_f | 设备基本信息 | dw_creation_date | 数据创建时间 | timestamp | 6 |  |  | 是 | 否 | 是 | 否 | row
dm_gdeyy_device | dm_gdeyy_device_f | 设备基本信息 | dw_last_update_by | 数据最后更新者 | character varying | 100 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_device | dm_gdeyy_device_f | 设备基本信息 | dw_last_update_date | 数据最后更新时间 | timestamp | 6 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_device | dm_gdeyy_device_f | 设备基本信息 | dw_batch_number | 数据批次号 | bigint |  |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row

## 设备状态情况
返回
设备状态情况（dm_gdeyy_device_status_f）
SCHEMA主键 | 表名 | 表中文名 | 字段名 | 字段描述 | 字段类型 | 字段长度 | 字段精度 | 默认值 | 是否可空 | 是否主键 | 是否分区键 | 是否分布建 | 表行存(列存) 标识 | 备注
与表信息保持一致 | 与表信息保持一致
dm_gdeyy_device | dm_gdeyy_device_status_f | 设备状态情况 | id | 系统ID | serial |  |  |  | 否 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_device | dm_gdeyy_device_status_f | 设备状态情况 | record_id | 设备id | character varying | 100 | 0 |  | 否 | 是 |  | 是 | row
dm_gdeyy_device | dm_gdeyy_device_status_f | 设备状态情况 | device_name | 设备名称 | character varying | 300 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_device | dm_gdeyy_device_status_f | 设备状态情况 | device_address | 设备地址 | character varying | 300 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_device | dm_gdeyy_device_status_f | 设备状态情况 | device_state | 设备状态 | character varying | 300 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row | 已启用、已停用、已废弃
dm_gdeyy_device | dm_gdeyy_device_status_f | 设备状态情况 | status_code | 告警状态 | character varying | 300 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row | 正常(没有告警)，已创建、已确认、挂起中、已关闭、已取消
dm_gdeyy_device | dm_gdeyy_device_status_f | 设备状态情况 | incident_code | 告警编号 | character varying | 300 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_device | dm_gdeyy_device_status_f | 设备状态情况 | level_code | 告警等级 | character varying | 300 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row | 提示、一般、重要、严重
dm_gdeyy_device | dm_gdeyy_device_status_f | 设备状态情况 | dw_creation_by | 数据创建者 | character varying | 100 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_device | dm_gdeyy_device_status_f | 设备状态情况 | dw_creation_date | 数据创建时间 | timestamp | 6 |  |  | 是 | 否 | 是 | 否 | row
dm_gdeyy_device | dm_gdeyy_device_status_f | 设备状态情况 | dw_last_update_by | 数据最后更新者 | character varying | 100 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_device | dm_gdeyy_device_status_f | 设备状态情况 | dw_last_update_date | 数据最后更新时间 | timestamp | 6 |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row
dm_gdeyy_device | dm_gdeyy_device_status_f | 设备状态情况 | dw_batch_number | 数据批次号 | bigint |  |  |  | 是 | 否 |  | 否 | row